乐山市金口河区卫生健康局

关于采购便携式DR项目的比选公告

根据项目需要，我局需采购便携式DR 1台，为提高购买项目透明度，充分体现公开、公平的竞争原则，特邀请具有合格经营资质的厂商(公司)前来参加比选，现对参加比选的条件作出如下要求：

一、项目预算：预算金额为25万元，超过预算金额的报价将被视为无效报价。

二、采购清单：详见附件

三、资质要求：（一）需提供的资质材料（按以下顺序

加盖公司鲜章）1.有效的企业营业执照（不允许借用第三方资质）。2.法人身份证及复印件、法人授权委托书、委托代理人身份证及复印件。3.(1)投标人为生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》要求的中华人民共和国医疗器械生产许可证；投标人为非生产厂家应具有符合《医疗器械监督管理条例》要求的中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表。（2）投标人所投产品为医疗器械的，所投产品需具有符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求的中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证。（3）所投产品属于射线装置，投标人为生产厂家的，须具有有效期内的辐射安全许可证复印件盖投标人公章；投标人为经销商或代理商（非生产厂家）的须具有有效期内的辐射安全许可证同时提供生产厂家有效的《辐射安全许可证》。（二）需提供如下承诺函原件1.具有独立承担民事责任的能力的合法供应商。2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。4.近三年内在经营活动中没有重大违法记录。5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。6.具备该类别货物的供货、配送及售后服务能力。

- 报价文件送达截止时间、地点、文件报送要求请有

相关经营资质的供应商将设备的报价及资质材料密封并加盖公司印章（提供联系人及联系方式）。报送时间：2026年4月14日9:00-2026年4月16日18:00报送地点：乐山市金口河区卫生健康局（乐山市金口河区永和镇新民村3组）   联系人：郑老师        联系电话：0833-2711041

- 乐山市金口河区卫生健康局

- 2026年4月13日

便携式数字化X射线摄影系统

一、基本要求

1、设备名称：便携式数字化X射线摄影系统

2.整套设备要求：为保证整机兼容及售后保障，投标产品配备的组合机头或一体化机头、平板探测器、图像处理软件、机架为同一品牌。

二、具体技术要求

1、便携式一体化机头

1.1电源220V

1.2功率：≥5.5KW

1.3 X射线管电流调节范围：≥5mA～120mA

1.4管电压调节范围：≥40～120kV

1.5 加载时间调节范围：≥1ms～10s

1.6 电流时间积调节范围：≥0.1mAs～250mAs

1.7 阳极热容量：≥30KJ

1.8 固定、便携两用

2、无线平板探测器

2.1探测器成像介质：非晶硅+碘化铯；

2.2探测器TFT成像板结构：非拼接TFT整板

2.3平板探测器尺寸≥14″×17″

2.4像素矩阵：≥750万

2.5探测器像素尺寸：≤140um

2.6具备无线传输功能

2.7图像预览时间：≤5S

3、推车式便携式机架

3.1推车式底部配备移动轮，带刹车

4、 图像采集处理系统

4.1 基于WINDOWS操作系统的专业图像工作站

4.2全中文操作界面

4.3 具备DICOM3.0接口

5、 图像采集处理软件功能：

5.1图像处理：窗宽/窗位,正负像切换、图像翻转、图像旋转、图像放大、裁剪、缩放、标注等

5.2 参数调节：X射线机与工作站之间的曝光参数具备双向自动联调，实时自动同步曝光参数

5.3  支持DICOM 3.0最新版，包括支持DICOM 打印、支持DICOM 存档、支持DICOM 网络传输、支持DICOM WORKLIST

三、配置要求

2.1非晶硅平板探测器        一套

2.2便携式一体化机头        一套

2.3便携式机架              一套

2.4图像采集工作站          一套

四、售后及安装、验收

1. 设备整机免费保修壹年。

2. 维修响应速度：2小时内做出响应，远程不能解决的故障，工程师须48小时内到达现场

3. 保证设备年运行开机率≥95%

4. 提供400维修热线电话

6. 负责操作人员的免费培训