# 关于2024年12月27日拟对金口河加油站技改项目环境影响报告文件作出审批决定的公告

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2024年12月27日我局对金口河加油站技改项目环境影响评价文件作出审批决定，现将作出的审批决定情况予以公告，公告期为2024年12月27日－2025年1月2日（7日）。

行政复议与行政诉讼权利告知：依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织认为公告的建设项目环境影响评价文件审批决定侵犯其合法权益的，可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议，也可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政诉讼。

联系地址：乐山市金口河区滨河路四段133号9楼

联系电话：0833－2715922

- 作出的建设项目环境影响评价文件审批决定

| - 编号 | - 文件名称 | - 审批文号 | - 发文时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 关于金口河加油站技改项目环境影响报告表的批复 | - 乐市环审金字〔2024〕6号 | - 2024年12月27日 |

乐市环审金字〔2024〕6号

关于金口河加油站技改项目环境影响报告表的批复

中国石油天然气股份有限公司四川乐山销售分公司：

你单位报送的《金口河加油站技改项目环境影响报告表》（以下简称报告表）和审批请示收悉。我局在金口河区人民政府门户网站上对报告表信息进行了受理公示和拟审批公示，在公示期间未收到关于本报告表的意见。经研究，现就该《报告表》提出以下审批意见：

- 一、《报告表》表明：本项目为金口河加油站技改项目，项目位于四川省乐山市金口河区永和镇罗回社区网格1。建设内容包括：拆除原有卸油区、全部工艺管线等；由于原有油罐位于罩棚主体结构下面，难以拆除，因此仅拆除原有油罐拆除人孔井内所有附件后，采取注水或灌沙形式密闭封存，永久停用；新建4座30m3承重FF双层防渗油罐，新建4座哑铃加油岛和地下水观测井，利旧安装4台潜油泵和4台双枪加油机，配套完善消防、防雷、防静电、油气回收系统及相应工艺管线等设施。

- 在该项目严格按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、建设内容和拟采取的环境保护措施建设和运行的前提下，对环境的不利影响能够得到有效控制。因此，我局原则同意报告表结论。你单位必须全面落实报告表中提出的各项环境保护对策措施和本审批意见要求。

- 二、项目建设和运行中应重点做好以下工作：

- （一）认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施，通过优化设计、有效工程措施减少环境污染，确保污染物稳定达标排放，避免项目对周围环境造成影响。

- （二）做好大气污染防治工作。施工期要严格执行六必须、六不准，禁止抛洒滴漏、带泥行驶，对施工现场抛洒的砂石、水泥等物料应及时清扫；按照要求使用商品混凝土，不在现场进行混凝土的搅拌。施工现场涉及敏感点路段设置围挡，封闭施工，缩小施工现场扬尘和尾气扩散范围。施工期间的临时堆放场所应加强防起尘、遮盖措施，禁止使用废气排放超标的车辆。吹扫置换过程中产生的挥发油气经三次油气回收处理装置处理后排放。运营期卸油、加油、储油过程中产生的挥发性有机废气经三次油收处理装置处理后排放。

- （三）重点做好水污染防治工作。冲洗废水依托站内已建的4m3隔油池池处理后循环利用，不外排，施工人员产生的生活污水依托场站内已建的4m3预处理池进行预处理后，通过市政污水管网输送至金口河区城市污水处理厂处理。

- （四）做好噪声污染防治工作。施工期合理安排施工期，施工过程中要尽量选用低噪声设备，对施工强度、机械及车辆操作人员、操作规程等管理方面要严格要求，必要时运输车辆可考虑安装消声装置；避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高，严格控制施工作业时间，加强车辆管理，控制场区车辆车速，合理安排运输时间，敏感点附近施工地点，禁止夜间段22:00至早6:00的施工运输及高噪声机械设备施工，对距离近的村庄设置隔声屏障降低噪声影响，若需夜间施工应报主管部门，经主管部门批准同意后，才可进行夜间施工，运输车辆宜限速行驶，禁鸣高音喇叭，同时做好施工期间宣传管理工作。

（五）重点做好固体废物污染防治工作。施工期设备池体及管沟开挖等过程中产生的土石方一部分用于基础回填、站内绿化景观覆土等，剩余部分弃土石方按照相关要求，转运至有处理能力的建筑垃圾消纳场地进行处置，拆除报废的储油加油设备以及相关加油管线均沾有油污，具有一定的危险特性，因此，在拆除过程中产生的报废设备应委托有处理资质的单位进行处置，不得随意丢弃或交给其他无资质单位处置；废弃残油经桶装收集后，交由有资质的单位进行处置。施工期间产生的建筑装修垃圾采取分类收集，可回收利用的废料经收集后交由废品收购站处理，不能回收利用的建筑垃圾交由建筑垃圾清运公司及时转运至有处理能力的建筑垃圾消纳场地进行处置。本项目对施工人员产生的生活垃圾采取分类化管理，生活垃圾经袋装收集后，交由市政环卫部门统一清运处理，做到日产日清。

（六）做好风险防范工作。严格落实环境风险防范措施及要求；定期检查、维护相关设施设备；按操作规程施工，禁止野蛮施工；禁止施工生产废水、施工人员生活污水等的随意乱排，加强施工人员的管理，禁止带入火种到停放有施工机械的地方。项目绿化禁止使用国家公布的外来入侵性物种，尽量避免使用外来物种，优先使用本底物种。加油站运营过程中，不允许随意增加罐区的储量及数量，严格按照规程操作和管理油气回收设施，定期检查、维护并记录备查。

三、项目应依法完备其他行政许可手续。

四、建设项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设项目竣工后，你单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应按规定标准、程序、时限，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，同时将验收报告报我局备案。

五、该报告表经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批报告表，否则不得实施建设。

六、请乐山市金口河生态环境保护综合行政执法大队负责该项目施工及运营期间的环境保护监督检查工作。

乐山市生态环境局

2024年12月27日